## PDG
TITRE | REPORTING - DEPLOIEMENT PLUTO LIVE REPORT
Objet | Suivi journalier de l'état de fonctionnement - Pluto Live Report
Cadre d'application | Lafarge Granulats France
Emetteur | Direction Technique Nationale - Direction du Matériel
Suivi des Evolutions | 2017-03-10 | Version 1 | S. Hostiou - Création du document

## Document
| Nom Site | Département | Modem | email | Données | Remarques | En Fonctionnement
Modification légère
1 | Montpouillan |  | Ewon Flexy 205 |  |  | Pas de donnée pour le mois de février pour le moment.
2 | Le Fieu |  | Ewon Flexy 205
3 | Cabanac |  | Ewon Flexy 205
4 | Fontet |  | Ewon Flexy 205 |  |  | Débit non conforme à la journée de production (heure de marche de la bascule
5 | Bernières-sur-Seine (Chargement Bateaux) | 27 | Etic Telecom |  |  |  | HS
6 | Choisy au Bac | 60 | Ewon Flexy 205 |  |  |  | Pas de Pluto
7 | Triel sur Seine | 78 | Ewon Flexy 205
8 | Fercé sur Sarthe | 72 | Ewon Flexy 205
9 | Fercé Cloud | 72 | Cloud eWon |  |  | Tonnage supérieur (vérifier lequel est bon sur la journée du vendredi 21/02)
10 | Cheviré | 44 | Ewon Flexy 205
11 | Porte Joie | 27 | Etic Telecom
12 | Sandrancourt | 78 | Ewon Flexy 205 |  |  | Modification à faire (voir mail Alain)
13 | La Calmette | 30 | Etic Telecom
14 | La Brosse Montceaux | 77 | Etic Telecom |  |  | Rapport du Déchargement / Chargement en double et parfois non connecté
15 | Champs Prés | 86 | Etic Telecom
16 | Bellegarde | 30 | Etic Telecom |  |  | Serveur en stop malgré l'arrêt de l'export CSV. Intervention prévue le 25/02 dans l'après-midi avec Exakom.
17 | Hermé | 77 | Etic Telecom
18 | Rivecourt | 60 | Etic Telecom |  |  | Pas de rapport le 20-21/02:
19 | Chevrières | 60 | Ewon Flexy 205 |  |  | Bascule T25.1fournit une donnée en tonnage un peu plus faible que le T26 => Modification des données mensuels et annuels du tonnage trémie verte (valeur négative surprimée). Bascule Gravillons et Sables en panne ? Les donénes sont presques nuls
20 | Chevrières Cloud | 60 | Cloud eWon
21 | Montlouis |  | Ewon Flexy 205 |  |  | Données de tonnage non cohérentes par rapport au débit de l'installation. Relancer Sylvain pour comparaison avec les valeurs de la supervision.
22 | Prasville | 28 | Etic Telecom |  |  | Modification du rapport demandée par Dimitri fait le 21/02
23 | Pont de Colonne | 21 | Etic Telecom
24 | Saverdun | 9 | Ewon Flexy 205 |  |  | Restart du service, une variable génère une valeur illisible par Pluto (infini) qui empêche la génération du projet sur le Report Viewer.
25 | Vritz | 44 | Ewon Flexy 205
26 | Vritz Cloud | 44 | Cloud eWon
27 | Stations Météo
28 | Signes |  | Etic Telecom
29 | Cusset | 03 | Etic Telecom
30 | Givet | 08 | Etic Telecom
31 | Villeneuve-Lès-Maguelone | 34 | Etic Telecom
32 | Espira de l'Agly | 66 | Etic Telecom
33 | Chaze Henry | 49 | Ewon Flexy 205
34 | Bernières-sur-Seine (Installation de traitement) | 27 | Ewon Flexy 205
35 | Petit Craz |  | Ewon Flexy 205
36 | Saint Bonnet |  | Ewon Flexy 205
37 | Mauron |  | Ewon Flexy 205 |  |  | Francois - Plus tard
38 | Lanester |  | Ewon Flexy 205 |  |  | Francois / a mettre en place avant voir cedric.thibault - Chef d'exploit de Brest et Lanester pour la commande matériel / Faire la liste des différents composant nécessaire. Donnée : T11 (produit finis) + 2 Extracteur (EX1 ET EX2) qui donne le débit d'entrée (faire la somme des deux). OET (automatisme)
39 | Brest |  | Ewon Flexy 205 |  |  | Francois / a mettre en place avant voir cedric.thibault - Chef d'exploit de Vretz et lanester pour la commande matériel / Faire la liste des différents composant nécessaire. Données à suivre: T11 (produit finis)- Hbroyeur avec courbe de fonctionnement - Débit T104 (sortie trémie d'alimentation). OET (Automatisme) + CEI (intervention).
40 | Le Beausset |  | Ewon Flexy 202 |  |  | Mise en place réseau du site - Contacter ETI pour adresse automate et table des variables - Contacter Sautres pour données IHM
| Station Météo - Combailleaux |  | Ewon Flexy 202 |  |  | Mise à l'échelle de la température non éffective - Voir avec Damien

## Rapport sur la compatibilité
Rapport sur la compatibilité concernant DI - Sites Pluto - 20191212.xls
Exécuté le 17/01/2020 00:50
Les fonctionnalités répertoriées ne seront pas disponibles si vous ouvrez le classeur dans une version antérieure d’Microsoft Excel ou si vous l’enregistrez dans un format de fichier antérieur.
Perte mineure de fidélité | Nb d'occurrences | Version
Certaines cellules ou certains styles de ce classeur contiennent une mise en forme qui n'est pas prise en charge par le format de fichier sélectionné. Ces formats seront convertis au format le plus proche disponible. | 5 | Excel 97-2003